## Лист1
| TECH POOL |  |  | БАСЕЙНИ
| Створимо басейн Вашої мрії |  |  | Продаж та обслуговування
| т.096-32-220-32 |  |  | т.063-724-75-75
| т.050-691-10-98 |  |  | т.050-724-75-75
| т.067-705-90-54 |  |  | т.096-724-75-75
| http://tech-pool.in.ua/ |  |  | https://kupi-pool.in.ua/
Розрахунок тепловтрат басейна
Вихідні дані |  |  |  |  | Результати
Об'єм басейну |  | 20 | м³
Площа басейну |  | 67 | м²
Теплоємність води |  | 1.163 |  |  | Необхідна потужність нагрівача
Температура води в басейні |  | 25 | t° - C |  | На початкове обігрівання
Температура вхідної води |  | 10 | t° - C |  | 28563.8333 | Ватт | 29 | кВт
Темпрература зовнішнього повітря |  | 15 | t° - C
Час для нагріву |  | 72 | час.
Тепловтрати | Відкритий басейн під солярною плівкою | 354 | Ватт/м2 |  | Експлуатаційні тепловтрати
[5 empty] | 23718 | Ватт | 24 | кВт
Електронагрівач |  | Теплообмінник |  |  | Тепловий насос
За запитом (096-32-220-32) |  | Теплообмінник 85 кВт |  |  | Тепловий насос 40 кВт
ВАЖЛИВО!!! | Щоб вибрати потрібний басейн зі списку, виберіть комірку (ячейку) виділену червоним прямокутником
"Внутрішній басейн" і у випадаючому меню виберіть вкладку "Вибрати зі списку, що розкривається"
Повністю відкритий басейн |  | 1526
Частково відкритий басейн |  | 963
Захищений басейн |  | 682
Відкритий басейн під солярною плівкою |  | 354
Внутрішній басейн |  | 200
| Павильон |  |  | Солярна
Qизл | 55.6 | Вт |  | 11.12 | Вт
Випаровування
Відкритий | W= | 1.9796 | r= | 678.029 | Qисп= | 1342.2262 | Вт
Частково | W= | 1.2348 | r= | 678.029 | Qисп= | 837.2302 | Вт
Прикритий | W= | 0.8624 | r= | 678.029 | Qисп= | 584.7322 | Вт
Солярна | W= | 0.49 | r= |  | Qисп= | 332.2342 | Вт
Конвекція
Відкритий | Qк= | 127.9 | Вт | 10 | Вт
Частково | Qк= | 69.8 | Вт
Прикритий | Qк= | 40.7 | Вт

## Лист4 (hidden)
Температура бассейна |  |  | Температура воздуха |  |  |  | Тепло на испарение
15 | 0.0109 |  | 0 |  | 0.0036 |  | 15 | 589
16 | 0.0116 |  | 1 |  | 0.0038 |  | 16 | 588.33
17 | 0.0123 |  | 2 |  | 0.0041 |  | 17 | 587.66
18 | 0.0131 |  | 3 |  | 0.0044 |  | 18 | 587
19 | 0.0139 |  | 4 |  | 0.0047 |  | 19 | 586.5
20 | 0.0147 |  | 5 |  | 0.005 |  | 20 | 586
21 | 0.0156 |  | 6 |  | 0.0053 |  | 21 | 585.4
22 | 0.0165 |  | 7 |  | 0.0057 |  | 22 | 584.8
23 | 0.0175 |  | 8 |  | 0.0061 |  | 23 | 584.2
24 | 0.0185 |  | 9 |  | 0.0065 |  | 24 | 583.6
25 | 0.0196 |  | 10 |  | 0.0069 |  | 25 | 583
26 | 0.0207 |  | 11 |  | 0.0073 |  | 26 | 582.4
27 | 0.0219 |  | 12 |  | 0.0078 |  | 27 | 581.8
28 | 0.0232 |  | 13 |  | 0.0083 |  | 28 | 581.2
29 | 0.0245 |  | 14 |  | 0.0088 |  | 29 | 580.6
30 | 0.0258 |  | 15 |  | 0.0094 |  | 30 | 580
31 | 0.0273 |  | 16 |  | 0.01 |  | 31 | 579.55
32 | 0.0288 |  | 17 |  | 0.0106 |  | 32 | 579.1
33 | 0.0303 |  | 18 |  | 0.0112 |  | 33 | 578.65
34 | 0.032 |  | 19 |  | 0.0119 |  | 34 | 578.2
35 | 0.0337 |  | 20 |  | 0.0126 |  | 35 | 577.75
36 | 0.0355 |  | 21 |  | 0.0134 |  | 36 | 577.3
37 | 0.0374 |  | 22 |  | 0.0142 |  | 37 | 576.85
38 | 0.0393 |  | 23 |  | 0.015 |  | 38 | 576.4
|  |  | 24 |  | 0.0159
|  |  | 25 |  | 0.0168
|  |  | 26 |  | 0.0178
|  |  | 27 |  | 0.0188
|  |  | 28 |  | 0.0199
|  |  | 29 |  | 0.021
|  |  | 30 |  | 0.0222
Мощность, кВт | Электронагреватель |  | Теплообменник |  | Тепловой насос
3 | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/elektronagrivachi/elektronagrivach-elecro-nano-splasher-titan-3-kvt-230-v | Електронагрівач 3 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-30-kvt-titan | Теплообмінник 20 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teplovi-nasosi-dlya-baseynu/teploviy-invertorniy-nasos-fairland-bpnr09-9-0-kvt | Тепловий насос 9 кВт
6 | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/elektronagrivachi/elektronagrivach-elecro-flowline-2-titan-6-kvt-380-v | Електронагрівач 6 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-30-kvt-titan | Теплообмінник 20 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teplovi-nasosi-dlya-baseynu/teploviy-invertorniy-nasos-fairland-bpnr09-9-0-kvt | Тепловий насос 9 кВт
9 | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/elektronagrivachi/elektronagrivach-elecro-flowline-2-titan-9-kvt-380-v | Електронагрівач 9 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-30-kvt-titan | Теплообмінник 20 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teplovi-nasosi-dlya-baseynu/teploviy-invertorniy-nasos-fairland-iphcr33-13-5-kvt-wifi | Тепловий насос 13 кВт
12 | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/elektronagrivachi/elektronagrivach-elecro-flowline-2-titan-12-kvt-380-v_269 | Електронагрівач 12 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-30-kvt-titan | Теплообмінник 30 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teplovi-nasosi-dlya-baseynu/teploviy-invertorniy-nasos-fairland-bpnr17-16-0-kvt | Тепловий насос 16,5 кВт
15 | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/elektronagrivachi/elektronagrivach-elecro-flowline-2-titan-15-kvt-380-v | Електронагрівач 15 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-30-kvt-titan | Теплообмінник 30 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teplovi-nasosi-dlya-baseynu/teploviy-invertorniy-nasos-fairland-inverx-56-21-5-kvt | Тепловий насос 21,5 кВт
18 | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/elektronagrivachi/elektronagrivach-elecro-flowline-2-titan-18-kvt-380-v | Електронагрівач 18 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-49-kvt-titan | Теплообмінник 49 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teplovi-nasosi-dlya-baseynu/teploviy-invertorniy-nasos-fairland-iphcr70t-27-8-kvt-wifi | Тепловий насос 27,8 кВт
21 | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/elektronagrivachi/elektronagrivach-elecro-flowline-2-titan-24-kvt-380v | Електронагрівач 24 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-49-kvt-titan | Теплообмінник 49 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teplovi-nasosi-dlya-baseynu/teploviy-invertorniy-nasos-fairland-inverx-110t-40-kvt | Тепловий насос 36,5 кВт
24 | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/elektronagrivachi/elektronagrivach-elecro-flowline-2-titan-24-kvt-380v | Електронагрівач 24 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-49-kvt-titan | Теплообмінник 49 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teplovi-nasosi-dlya-baseynu/teploviy-invertorniy-nasos-fairland-inverx-110t-40-kvt | Тепловий насос 36,5 кВт
27 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-85-kvt-titan | Теплообмінник 85 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teplovi-nasosi-dlya-baseynu/teploviy-invertorniy-nasos-fairland-inverx-110t-40-kvt | Тепловий насос 40 кВт
30 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-85-kvt-titan | Теплообмінник 85 кВт | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teplovi-nasosi-dlya-baseynu/teploviy-invertorniy-nasos-fairland-inverx-110t-40-kvt | Тепловий насос 40 кВт |  |  | 44
33 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-85-kvt-titan | Теплообмінник 85 кВт | За запитом (096-32-220-32) | Тепловий насос 60 кВт |  |  | 48
36 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-85-kvt-titan | Теплообмінник 85 кВт | За запитом (096-32-220-32) | Тепловий насос 60 кВт |  |  | 52
39 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-85-kvt-titan | Теплообмінник 85 кВт | За запитом (096-32-220-32) | Тепловий насос 60 кВт |  |  | 56
42 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-85-kvt-titan | Теплообмінник 85 кВт | За запитом (096-32-220-32) | Тепловий насос 60 кВт |  |  | 60
45 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-122-kvt-titan | Теплообмінник 122 кВт | За запитом (096-32-220-32) | Тепловий насос 60 кВт |  |  | 64
48 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-122-kvt-titan | Теплообмінник 122 кВт | За запитом (096-32-220-32) | Тепловий насос 110 кВт
51 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-122-kvt-titan | Теплообмінник 122 кВт | За запитом (096-32-220-32) | Тепловий насос 110 кВт
54 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-122-kvt-titan | Теплообмінник 122 кВт | За запитом (096-32-220-32) | Тепловий насос 110 кВт
57 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-122-kvt-titan | Теплообмінник 122 кВт | За запитом (096-32-220-32) | Тепловий насос 110 кВт
60 | За запитом (096-32-220-32) | За запитом (096-32-220-32) | https://kupi-pool.in.ua/obladnannya-dlya-basseyniv/obigriv/teploobminniki/teploobminnik-elecro-g2-122-kvt-titan | Теплообмінник 122 кВт | За запитом (096-32-220-32) | Тепловий насос 110 кВт